## Ark1
Brandteknisk byggesagsbehandling af åbne pelsdyrhaller i Varde Kommune 2014
Dok. nr. 30067-14 - Dato: 29-05-2014 | BR-10 og eksempelsamlingen | Ringkøbing-Skjern | Vejen | Billund | Esbjerg | Forslag for Varde
Sektionsstørrelse | Eksempelsamling: max. 5000 m² | 5000 m² + 10% | max. 5000 m² | max. 5000 m² | max. 5000 m² | Iht. Eksempelsamling: max. 5000 m²
Afstand mellem haller | Eksempelsamling: Afstand mellem sektioner: sektionsvæg eller 10 m mellem haller | iht. BR-10 og eksempelsamlingen | Det vurderes om fri areal kan nedsættes til hhv. 3,1 og 5 meter | iht. BR-10 og eksempelsamlingen | iht. BR-10 og eksempelsamlingen | iht. BR-10 og eksempelsamlingen
Afstand til nærmeste flugtvej | BR-10, 5.2, stk. 1 og eksempelsamlingen: max 25 m | max. 25 meter | max. 25 meter | max. 25 meter | max. 40 meter | max. 40 meter i 2-6 rk haller, 25 meter i øvrige haller
Krav om slangevinder | BR-10, 5.4, stk. 6: ja - når etagearelet i sektionen er over 1000 m² | nej | nej | nej | nej | Som udgangspunkt ikke i 2,4 og 6 rk haller, men det vurderes individuelt. Over 6 rk skal der fremsendes en brandteknisk vurdering ved afvigelse fra kravet
Krav om andet brandslukningsmateriel | nej - ikke når der er slangevindere | Trykvandslukkere i bygninger og på motorkøretøjer | Pulver- /trykvandslukkere i bygninger og på motorkøretøjer | Pulver- /trykvandslukkere i bygninger og på motorkøretøjer | Pulver- /trykvandslukkere | Nej - ikke når der er slangevinder. Ellers: Trykvandslukkere mindst 9 liter, frostsikret ned til -30°. Max 40 m til nærmeste slukker og 6 kg pulverslukkere på motor-køretøjer
Røgventilation | Eksempelsamling: 2% brandvent i bygning<500m² 10m² brandvent i bygn.>500m² | ja - i kip | iht. Eksempelsamling | iht. Eksempelsamling | iht. Eksempelsamling | I åbne haller over 6 rækker: iht. Eksempelsamlingen (ingen krav i åbne 2, 4 og 6 rk. haller)
Øvrige krav |  | Teknisk bytte accepteres ved brandstrategirapport |  |  |  | Såfremt ansøger ønsker yderligere at fravige krav i BR-10, skal der indsendes en brand-teknisk vurdering, der viser at sikkerheds-niveauet opnås på anden måde.
|  | Motorkøretøjer parkeres mindst 10 m fra bygninger |  | Længder over 100 m på haller accepteres | Længde på haller max. 120 m
Andre bygninger (lade, maskinhus mv.) placeres iht. BR-10 fra pelsdyrhaller
|  |  |  | Brandvej hele vejen rundt om hallerne |  | Brandvej skal etableres rundt om hallerne, så der er max 40 meter til indgange. Brandvejen skal være mindst 2,8 m. bred.
[5 empty] | Afstand ml. haller i samme sektion: 1,2-1,3 meter | Fri areal ml. haller i samme sekton: 1,3 meter aht. flugtvejs- og indsatsmuligheder
Brandplaner udarbejdes iht. retningslinier beskrevet i DBI-Vejledning nr. 28 og (2. udgave - februar 2001) og Brandsikring af byggeri (3. udgave - april).