## Viessmann
Besparelse ved udskiftning af eksisterende ikke kondenserende kedel(ler), til
ny kondenserende Viessmann kedel(ler)
Beregningen er lavet uf fra: |  | Årlig besparelse m³ naturgas | Årlig besparelse i kr. | Engangs til-skud for besparelse | Besparelse første år | Besparelse i 5 år | Investering budgetpris standard install. | Simpel tilbage- betalingstid
Pris pr. m³ Naturgas | 7.25 | [7 empty] | Priser reguleres til 2015 niveau med 5 pct.
Tilskud pr. sparet kWh | 0.38
Alle priser er ekskl. moms | [8 empty] | 2015 | 1.05
Kedelydelse er en ca. beregning og
må ikke betragtes som bestemmende |  | [m³/år] | [kr./år] | [kr./år] | [kr./år 1] | [kr.] | [kr.] | [år]
Årligt forbrug m³ naturgas | 25000 | 137.5 | kW kedelydelse
Besparelse i % | 10 | 2500 | 18125 | 15675 | 33800 | 106300 | 120000 | 5.7559
Besparelse i % | 15 | 3750 | 27187.5 | 23512.5 | 50700 | 159450 | 120000 | 3.549
Besparelse i % | 20 | 5000 | 36250 | 31350 | 67600 | 212600 | 120000 | 2.4455
Årligt forbrug m³ naturgas | 30000 | 165 | kW kedelydelse
Besparelse i % | 10 | 3000 | 21750 | 18810 | 40560 | 127560 | 130000 | 5.1122
Besparelse i % | 15 | 4500 | 32625 | 28215 | 60840 | 191340 | 130000 | 3.1198
Besparelse i % | 20 | 6000 | 43500 | 37620 | 81120 | 255120 | 130000 | 2.1237
Årligt forbrug m³ naturgas | 40000 | 220 | kW kedelydelse
Besparelse i % | 10 | 4000 | 29000 | 25080 | 54080 | 170080 | 150000 | 4.3076
Besparelse i % | 15 | 6000 | 43500 | 37620 | 81120 | 255120 | 150000 | 2.5834
Besparelse i % | 20 | 8000 | 58000 | 50160 | 108160 | 340160 | 150000 | 1.7214
Årligt forbrug m³ naturgas | 50000 | 275 | kW kedelydelse
Besparelse i % | 10 | 5000 | 36250 | 31350 | 67600 | 212600 | 200000 | 4.6524
Besparelse i % | 15 | 7500 | 54375 | 47025 | 101400 | 318900 | 200000 | 2.8133
Besparelse i % | 20 | 10000 | 72500 | 62700 | 135200 | 425200 | 200000 | 1.8938
Årligt forbrug m³ naturgas | 60000 | 330 | kW kedelydelse
Besparelse i % | 10 | 6000 | 43500 | 37620 | 81120 | 255120 | 225000 | 4.3076
Besparelse i % | 15 | 9000 | 65250 | 56430 | 121680 | 382680 | 225000 | 2.5834
Besparelse i % | 20 | 12000 | 87000 | 75240 | 162240 | 510240 | 225000 | 1.7214
Årligt forbrug m³ naturgas | 70000 | 385 | kW kedelydelse
Besparelse i % | 10 | 7000 | 50750 | 43890 | 94640 | 297640 | 250000 | 4.0613
Besparelse i % | 15 | 10500 | 76125 | 65835 | 141960 | 446460 | 250000 | 2.4192
Besparelse i % | 20 | 14000 | 101500 | 87780 | 189280 | 595280 | 250000 | 1.5982
Årligt forbrug m³ naturgas | 80000 | 440 | kW kedelydelse
Besparelse i % | 10 | 8000 | 58000 | 50160 | 108160 | 340160 | 275000 | 3.8766
Besparelse i % | 15 | 12000 | 87000 | 75240 | 162240 | 510240 | 275000 | 2.2961
Besparelse i % | 20 | 16000 | 116000 | 100320 | 216320 | 680320 | 275000 | 1.5059
Årligt forbrug m³ naturgas | 100000 | 550 | kW kedelydelse
Besparelse i % | 10 | 10000 | 72500 | 62700 | 135200 | 425200 | 300000 | 3.2731
Besparelse i % | 15 | 15000 | 108750 | 94050 | 202800 | 637800 | 300000 | 1.8938
Besparelse i % | 20 | 20000 | 145000 | 125400 | 270400 | 850400 | 300000 | 1.2041
Årligt forbrug m³ naturgas | 120000 | 660 | kW kedelydelse
Besparelse i % | 10 | 12000 | 87000 | 75240 | 162240 | 510240 | 350000 | 3.1582 | 367500
Besparelse i % | 15 | 18000 | 130500 | 112860 | 243360 | 765360 | 350000 | 1.8172
Besparelse i % | 20 | 24000 | 174000 | 150480 | 324480 | 1020480 | 350000 | 1.1467
Årligt forbrug m³ naturgas | 140000 | 770 | kW kedelydelse
Besparelse i % | 10 | 14000 | 101500 | 87780 | 189280 | 595280 | 400000 | 3.0761 | 420000
Besparelse i % | 15 | 21000 | 152250 | 131670 | 283920 | 892920 | 400000 | 1.7624
Besparelse i % | 20 | 28000 | 203000 | 175560 | 378560 | 1190560 | 400000 | 1.1056
Årligt forbrug m³ naturgas | 160000 | 880 | kW kedelydelse
Besparelse i % | 10 | 16000 | 116000 | 100320 | 216320 | 680320 | 450000 | 3.0145
Besparelse i % | 15 | 24000 | 174000 | 150480 | 324480 | 1020480 | 450000 | 1.7214
Besparelse i % | 20 | 32000 | 232000 | 200640 | 432640 | 1360640 | 450000 | 1.0748
Årligt forbrug m³ naturgas | 180000 | 990 | kW kedelydelse
Besparelse i % | 10 | 18000 | 130500 | 112860 | 243360 | 765360 | 500000 | 2.9666
Besparelse i % | 15 | 27000 | 195750 | 169290 | 365040 | 1148040 | 500000 | 1.6895
Besparelse i % | 20 | 36000 | 261000 | 225720 | 486720 | 1530720 | 500000 | 1.0509
Årligt forbrug m³ naturgas | 200000 | 1100 | kW kedelydelse
Besparelse i % | 10 | 20000 | 145000 | 125400 | 270400 | 850400 | 600000 | 3.2731
Besparelse i % | 15 | 30000 | 217500 | 188100 | 405600 | 1275600 | 600000 | 1.8938
Besparelse i % | 20 | 40000 | 290000 | 250800 | 540800 | 1700800 | 600000 | 1.2041
[6 empty] | Viessmann | clah180213 ver.02
[9 empty] | forbrug (m3) | kedelstørrelse (kW) | Pris (kr. ekskl. moms)
[9 empty] | 25000 | 137.5
[9 empty] | 7272.7273 | 40 | 60000
[9 empty] | 10909.0909 | 60 | 100000
[9 empty] | 18181.8182 | 100 | 100000
Materiale i denne fane er modtaget fra Hans Peter Clausen fra Viesmann den 10. oktober 2013.
Priserne er officielle og ekskl. moms.
Hans Peter oplyser samtidig over telefon, at priser for kedler på 40 kW er 60.000 kr. og for kedler i størrelsen 60 til 100 kW er 100.000 kr.
Der er 30 års levetid på større kedler og Viesmann yder 10 års garanti på vekslere.
Årsvirkningsgraden på en ny kedel oplyses til 102 pct. ved en returtemperatur på 40 gr. C.